团 体 标 准

《低压照明配电箱》

编 制 说 明

《低压照明配电箱》小组

二○二五年八月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	4

四、标准中涉及专利的情况	4

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	4

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4

七、重大意见分歧的处理依据和结果	5

八、标准性质的建议说明	5

九、贯彻标准的要求和措施建议	5

十、废止现行相关标准的建议	5

十一、其他应予说明的事项	5

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要规范低压照明配电箱的技术要求，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合昆山振电电气有限公司等相关单位共同制定《低压照明配电箱》团体标准。

（二）编制背景及目的

随着经济的飞速发展与城市化进程的持续加速，建筑行业蓬勃兴起，各类商业建筑、居民住宅、公共设施等如雨后春笋般涌现，这使得低压照明配电箱在电力系统中的应用愈发广泛，成为保障照明系统稳定运行的关键设备。为进一步规范低压照明配电箱的设计、生产、检验以及应用，提升产品质量与安全性，促进行业的健康有序发展，特提出《低压照明配电箱》团体标准的立项申请。

通过制定《低压照明配电箱》团体标准，明确产品的设计、制造、检验等环节的技术要求和质量标准，规范企业的生产行为，促使企业采用先进的生产工艺和技术，选用优质的材料和零部件，从而提高低压照明配电箱的整体质量水平，减少因产品质量问题引发的安全事故和经济损失。​

标准将充分吸纳当前低压照明配电箱领域的新技术、新成果，如智能化控制技术、节能技术、新型材料应用等，引导企业加大技术研发投入，推动产品的更新换代和产业升级。同时，标准的制定也为新技术、新产品的推广应用提供了平台，促进整个行业的技术进步和创新发展。​

统一的标准将消除市场上产品规格、型号不统一的乱象，规范企业的市场行为，避免不正当竞争。通过明确产品的性能指标和测试方法，为市场监管提供科学依据，便于相关部门对产品质量进行有效监督和管理，维护公平竞争的市场环境，保障消费者的合法权益。​

随着经济全球化的深入发展，我国低压照明配电箱行业面临着来自国际市场的竞争与挑战。制定具有国际先进水平的团体标准，有助于提升我国低压照明配电箱产品在国际市场上的知名度和竞争力，促进企业参与国际合作与交流，推动我国低压照明配电箱行业走向世界。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2025年06月，昆山振电电气有限公司按照“中商【2025】083号（关于《枸杞蜂蜜醋生产技术规范》等八项团体标准立项的通知”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对国内外低压照明配电箱的产品和技术现状进行了全面调研，同时广泛搜集和检索低压照明配电箱的技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《低压照明配电箱》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见， 从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范低压照明配电箱的技术指标。于2025年08月提交《低压照明配电箱》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年08月至09月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2025年09月召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由昆山振电电气有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对低压照明配电箱技术指标和试验方法的测试及验证等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

（二）标准主要技术内容

- 本标准适用于低压照明配电箱的设计、制造、检验和验收。主要技术内容包括：

- 1、术语和定义：对标准中涉及的低压照明配电箱、防护等级、短路保护、过载保护、漏电保护、智能化控制等关键术语和定义进行准确界定，统一行业内的技术语言，便于标准的理解和实施。​

- 2、技术要求

- （1）电气性能：规定低压照明配电箱的额定电压、额定电流、短路耐受电流、绝缘电阻、介电强度等电气性能指标，确保产品在正常运行和故障情况下的电气安全性和可靠性。​

- （2）机械性能：对配电箱的结构设计、外壳材质、防护等级、门锁装置、操作手柄等机械性能提出要求，保证产品具备足够的强度和稳定性，能够适应不同的使用环境和操作条件。

- （3）防护性能：根据不同的应用场景，明确配电箱的防尘、防水、防触电、防火等防护性能要求，确保产品在恶劣环境下能够正常工作，保护人员和设备的安全。​

- （4）智能化功能：针对当前智能照明系统的发展趋势，对低压照明配电箱的智能化控制功能，如远程监控、故障诊断、自动报警、调光控制等提出技术要求，推动产品的智能化升级。​

- 3、试验方法：详细规定各项技术指标的试验方法和测试条件，包括电气性能试验、机械性能试验、防护性能试验、智能化功能测试、节能环保测试等。确保试验方法的科学性、准确性和可重复性，为产品质量检验提供可靠依据。​

- 4、检验规则：明确低压照明配电箱的检验分类，包括出厂检验、型式检验和抽样检验。规定各类检验的检验项目、检验数量、判定规则等，确保产品质量符合标准要求。同时，对检验机构的资质和能力提出要求，保证检验结果的公正性和权威性。​

- 5、标志、包装、运输和储存：对低压照明配电箱的产品标志、包装形式、包装材料、运输方式和储存条件等做出规定，确保产品在运输和储存过程中不受损坏，同时便于用户识别和使用产品。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

低压照明配电箱应满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、研究成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

无。

《低压照明配电箱》起草组

2025年08月08日