团 体 标 准

《低压计量配电柜》

编 制 说 明

《低压计量配电柜》小组

二○二五年八月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	4

四、标准中涉及专利的情况	4

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	4

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4

七、重大意见分歧的处理依据和结果	5

八、标准性质的建议说明	5

九、贯彻标准的要求和措施建议	5

十、废止现行相关标准的建议	5

十一、其他应予说明的事项	5

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要规范低压计量配电柜的技术要求，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合昆山振电电气有限公司等相关单位共同制定《低压计量配电柜》团体标准。

（二）编制背景及目的

在现代电力系统中，低压计量配电柜作为连接电力用户与供电网络的关键设备，其性能、质量和安全性直接关系到电力供应的稳定性与可靠性。随着经济社会的快速发展，各类用电场景日益复杂多样，对低压计量配电柜的功能和技术要求不断提高。然而，当前低压计量配电柜领域在标准方面存在诸多问题。现行标准体系分散且不完善，不同地区、不同企业执行的标准存在差异，导致产品规格、性能参差不齐。这不仅增加了产品采购、安装和维护的难度，也给电力系统的安全稳定运行带来了隐患。例如，部分低压计量配电柜防护等级不达标，在恶劣环境下易发生故障，影响供电；一些产品在电气性能、计量准确性等关键指标上缺乏统一规范，难以满足智能电网建设和电力市场化改革的需求。同时，随着新能源分布式发电的迅速兴起，大量分布式电源接入低压配电网，对低压计量配电柜的兼容性和智能化水平提出了新的挑战。现有的标准已无法适应新能源接入带来的技术变革和管理需求。因此，制定统一、科学、完善的《低压计量配电柜》团体标准迫在眉睫，这对于规范市场秩序、提高产品质量、保障电力系统安全稳定运行具有重要意义：

1、规范行业发展：通过制定团体标准，明确低压计量配电柜的设计、制造、检验等环节的技术要求和质量规范，消除市场上产品质量良莠不齐的现象，引导行业健康有序发展。​

2、提高产品质量与安全性：统一的标准将促使企业提升产品质量，增强低压计量配电柜的电气性能、防护性能和可靠性，降低因产品质量问题引发的电力事故风险，保障用户生命财产安全和电力系统的稳定运行。​

3、适应技术发展趋势：标准将充分考虑新能源接入、智能化监控等新技术应用对低压计量配电柜的影响，预留技术升级接口，推动产品技术创新，使其更好地适应智能电网和能源互联网建设的发展需求。​

4、增强市场竞争力：规范的标准有助于企业提高生产效率、降低生产成本，提升我国低压计量配电柜产品在国内外市场的竞争力，促进产业升级和国际化发展。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2025年06月，昆山振电电气有限公司按照“中商【2025】083号（关于《枸杞蜂蜜醋生产技术规范》等八项团体标准立项的通知”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对国内外低压计量配电柜的产品和技术现状进行了全面调研，同时广泛搜集和检索低压计量配电柜的技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《低压计量配电柜》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见， 从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范低压计量配电柜的技术指标。于2025年08月提交《低压计量配电柜》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年08月至09月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2025年09月召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由昆山振电电气有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对低压计量配电柜技术指标和试验方法的测试及验证等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

（二）标准主要技术内容

- 本标准适用于低压计量配电柜的设计、制造、检验和验收。主要技术内容包括：

- 1、术语和定义：对低压计量配电柜相关的专业术语和定义进行统一规范，确保标准使用者对关键概念有清晰一致的理解。​

- 2、产品分类与型号编制：明确低压计量配电柜的分类方式，规定产品型号的编制规则，便于产品的识别、选型和管理。​

- 3、技术要求​

- （1）电气性能：包括额定电压、额定电流、短路耐受电流、绝缘电阻、介电强度等关键电气参数的要求，确保产品在正常和故障情况下的电气安全性能。​

- （2）计量性能：规定计量装置的准确度等级、误差范围、稳定性等计量指标，保证电能计量的准确性和可靠性。​

- （3）防护性能：根据不同的使用环境，确定产品的防护等级，如防尘、防水、防腐蚀等要求，提高产品在恶劣环境下的适应能力。​

- （4）结构设计：对箱体结构、内部布局、进出线方式等进行规范，确保产品具有良好的操作性、维护性和电磁兼容性。​

- （5）智能化功能：针对智能电网需求，对低压计量配电柜的智能化监控、数据采集与传输、远程控制等功能提出技术要求，推动产品智能化升级。​

- 4、试验方法：详细规定各项技术指标的试验方法和检测流程，包括电气性能试验、计量性能试验、防护性能试验、环境适应性试验等，确保标准的可操作性和检测结果的准确性。

- 5、检验规则：明确产品的出厂检验、型式检验和抽样检验规则，规定检验项目、检验频次和判定准则，保证产品质量符合标准要求。​

- 6、标志、包装、运输和贮存：规范产品的标志内容、包装形式、运输要求和贮存条件，确保产品在流通过程中的质量不受影响。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

低压计量配电柜应满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、研究成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

无。

《低压计量配电柜》起草组

2025年08月010日