团 体 标 准

《智能速动油压继电器》

编 制 说 明

《智能速动油压继电器》小组

二○二五年八月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	4

四、标准中涉及专利的情况	4

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	4

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4

七、重大意见分歧的处理依据和结果	5

八、标准性质的建议说明	5

九、贯彻标准的要求和措施建议	5

十、废止现行相关标准的建议	5

十一、其他应予说明的事项	5

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要规范智能速动油压继电器的技术要求，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合沈阳智跃电气科技有限公司等相关单位共同制定《智能速动油压继电器》团体标准。

（二）编制背景及目的

随着电力行业的快速发展，智能电网建设不断推进，对电力设备的智能化、可靠性和安全性提出了更高要求。智能速动油压继电器作为油浸式变压器非电量保护的关键装置，在保障变压器安全运行方面发挥着至关重要的作用。然而，目前该领域缺乏统一的团体标准，导致产品质量参差不齐，市场秩序较为混乱。为规范智能速动油压继电器的设计、生产、检测和应用，提高产品质量和性能，促进行业健康有序发展，特申请制定《智能速动油压继电器》团体标准。

近年来，我国电力装机容量持续增长，油浸式变压器作为电力系统中的核心设备，其应用范围广泛。智能速动油压继电器作为变压器的重要保护装置，能够在变压器内部发生故障时，快速检测到油箱内油压的变化，并及时发出报警信号或跳闸指令，有效防止事故扩大，保障电力系统的安全稳定运行。随着智能电网的建设和发展，对智能速动油压继电器的智能化水平、可靠性和响应速度等方面提出了更高的要求。因此，有必要制定《智能速动油压继电器》团体标准，该项目意义体现在：

1、制定《智能速动油压继电器》团体标准，将明确智能速动油压继电器的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容，为企业生产、检测和用户选型提供统一的依据。通过标准的实施，能够有效规范市场秩序，提高产品质量，防止劣质产品流入市场，保护消费者的合法权益。

2、标准的制定将引导企业加大在智能速动油压继电器技术研发方面的投入，促进新技术、新工艺、新材料的应用，推动产品的智能化、小型化、高可靠性发展。同时，标准的实施也将为企业之间的技术交流与合作提供平台，促进整个行业的技术创新和进步。

3、智能速动油压继电器作为变压器的重要保护装置，其性能的优劣直接关系到电力系统的安全稳定运行。通过制定统一的团体标准，能够确保智能速动油压继电器在设计、生产、检测和应用等环节的质量，提高产品的可靠性和响应速度，及时准确地检测到变压器内部的故障，为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。

4、随着全球经济一体化的发展，我国电力设备行业面临着日益激烈的国际竞争。制定具有国际先进水平的《智能速动油压继电器》团体标准，有助于提升我国智能速动油压继电器产品的质量和性能，增强我国电力设备行业在国际市场上的竞争力，推动我国电力设备产品走向国际市场。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2025年06月，沈阳智跃电气科技有限公司按照“中商【2025】092 号（关于《智能速动油压继电器》等五项团体标准立项的通知）”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对国内外智能速动油压继电器的产品和技术现状进行了全面调研，同时广泛搜集和检索相关技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《智能速动油压继电器》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见， 从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范智能速动油压继电器的技术指标。于2025年08月提交《智能速动油压继电器》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年08月至09月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2025年09月召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由沈阳智跃电气科技有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对智能速动油压继电器技术指标和试验方法的测试及验证等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

（二）标准主要技术内容

- 本标准适用于智能速动油压继电器的生产和检验。主要技术内容包括：

- 1、术语和定义：对智能速动油压继电器涉及的相关术语和定义进行规范和界定，确保标准的理解和应用一致性。​

- 2、产品型号：规定产品型号编制规则。​

- 3、技术要求：对继电器的外观、尺寸偏差、装配质量、外壳防护等级、动作特性、真空强度、电气强度、接点容量、密封性能、油压冲击性能、抗振性能、检测和报警功能做出具体要求。

- 4、试验方法：制定智能速动油压继电器各项技术指标的试验方法，确保试验结果的准确性和可比性。​

- 5、检验规则：规定智能速动油压继电器的检验分类、检验项目、判定规则等内容，确保产品质量符合标准要求。

- 6、标志、包装、运输和贮存：对智能速动油压继电器的产品标志、包装方式、运输要求和贮存条件等进行规定，保证产品在运输和贮存过程中的质量安全。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

智能速动油压继电器应满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、研究成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

无。

《智能速动油压继电器》起草组

2025年08月15日